РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# «ДЕРЕВНЯ РЯБЦЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.12.2016	                № 71

«Об утверждении Программы администрации

сельского поселения «деревня Рябцево»

«В области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности разработанная

по результатам энергетического обследования»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  администрация сельского поселения «деревня Рябцево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу администрации сельского поселения «деревня Рябцево» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработанную по результатам энергетического обследования.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения «деревня Рябцево»                         В.А.Карнюшкина

- Приложение №

- к Постановлению

администрации сельского

поселения «деревня Рябцево»

от 12.12.2016г. N 71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ДЕРЕВНЯ РЯБЦЕВО»

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ДЕРЕВНЯ РЯБЦЕВО»

| 1. Наименование | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском поселении «деревня Рябцево» (далее - Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «деревня Рябцево» |  |  |  |  |
| 3. Разработчик | Администрация сельского поселения «деревня Рябцево» |  |  |  |  |
| 4. Цель | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение энергоемкости |  |  |  |  |
| 5. Задачи | - Развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов сельского поселения к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде; - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде - внедрение современных энергосберегающих технологий,оборудования и материалов в организациях бюджетной сферы и в жилищном фонде; - привлечение к потреблению вторичных энергетических |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации | 2017-2019 годы |  |  |  |  |
| 7. Перечень основных мероприятий | Основные мероприятия: - организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сельском поселении - энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере; - использование вторичных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии; - стимулирование энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности; - информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 8. Объемы финансирования | Годы | Итого (тыс. руб.) | В том числе |  |  |
|  |  |  | областной бюджет <*> | местные бюджеты <*> | внебюджетные источники <***> |
|  |  | 18173,0 | 13104,0 | 5069,0 | 0,0 |
|  | 2017 | 7280,0 | 6552,0 | 728,0 | 0,0 |
|  | 2018 | 7280,0 | 6552,0 | 728,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 3613,0 | 0,0 | 3613,0 | 0,0 |
| 9. Ожидаемые результаты | - Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов - снижение затрат по оплате за энергетические ресурсы по всем потребителям - ежегодное снижение не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы |  |  |  |  |
| 10. Система организации контроля за исполнением | Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации, и Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, администрацией сельского поселения «деревня Рябцево» |  |  |  |  |

- 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском поселении «деревня Рябцево» разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Законом Калужской области от 31.05.2010 N 12-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Калужской области".

В настоящее время износ инженерной инфраструктуры сельского поселения составляет более 10%, в 2012 – 2013 г.г. произведен капитальный ремонт водопровода около 90%. С целью повышения энергоэффективности в 2015 году многоквартирные дома переведены на индивидуальное поквартирное  отопление около четверти основных фондов полностью отслужили свой срок. Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых, водопроводных сетей значительно превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии трубопроводов, составляют также 10-15%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях иногда достигают 30% от произведенной тепловой энергии в год. Перерасход топлива в котельных малой мощности из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения составляет 12,5% и выше. Коэффициент полезного действия таких котельных колеблется в пределах 30-40%. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения в ряде случаев полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это все не только ведет к накапливанию "недоремонта" и падению надежности, но и является фактором высоких тарифов на энергоресурсы.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения «деревня Рябцево», является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса региона. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ и опережающий уровень инфляции приводят к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы области, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения «деревня Рябцево» и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах сельского поселения «деревня Рябцево». Именно в этих сферах расходуется большая часть бюджетных средств. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) сельского поселения «деревня Рябцево» сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении.

С целью переориентации расходов местных бюджетов на нужды энергосбережения в сфере ЖКХ необходимо в ходе мероприятий по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и подготовительных работ к осенне-зимнему периоду максимально использовать энергосберегающие технологии, оборудование и материалы.

Основными объектами коммунальной инфраструктуры сельского поселения «деревня Рябцево», существенным образом влияющими на эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, являются котельные и тепловые сети. При этом наибольшие резервы экономии энергоресурсов сосредоточены в процессе обеспечения потребителей теплом.

В сельском поселении «деревня Рябцево» отопление объектов бюджетной сферы обеспечивает 1 котельная, которая  находится в муниципальной собственности.

Состояние жилищно-коммунальной отрасли сельского поселения «деревня Рябцево» в настоящее время характеризуется высокой степенью износа основных фондов ЖКХ. Основная проблема - ветхость объектов инженерной инфраструктуры, особенно сетей, которая растет опережающими темпами по сравнению с капиталовложениями в их ремонт.

Результаты энергетических обследований систем теплоснабжения сельского поселения «деревня Рябцево» показывают, что фактические потери в обследованных тепловых сетях превышают нормативные. Определение фактических нагрузок и потерь должно быть составной частью разработки общего топливно-энергетического баланса муниципального образования.

Приведение тепловых потерь к нормативным значениям помимо экономии тепловой энергии и снижения затрат электроэнергии на ее транспортирование обеспечит высвобождение тепловой мощности. При этом может отпасть необходимость строительства новых источников тепла.

Таким образом, при оценке экономической эффективности при прокладке участков тепловых сетей должны учитываться не только сэкономленное тепло, но и капитальные затраты на строительство новых теплоисточников.

В практику теплоснабжающих организаций необходимо ввести анализ состояния тепловых сетей не только по показателю отношения потерь тепловой энергии к отпуску, но и по показателю отношения фактических потерь к нормативным.

При капитальных ремонтах жилых домов требуется присвоение класса энергоэффективности многоквартирных домов в зависимости от уровня энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне), максимальное использование комплекса технических мер по повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР).

Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению. Зарубежный опыт подтверждает, что только активная пропаганда энергосбережения позволяет добиться сокращения потребления энергоресурсов до 10 процентов.

Крайне важно сделать энергосбережение выгодным бизнесом как для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, так и для инвесторов, внедрить организационно-правовые и финансовые механизмы перевода жилищно-коммунальной и бюджетной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. С другой стороны, энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов, укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

За счет квалифицированного построения правовых норм и организационных механизмов необходимо обеспечить активное участие собственников многоквартирных домов в энергоэффективном управлении жилой недвижимостью. Предусматривается создание механизмов мотивации управляющих компаний в повышении комфортности проживания и эффективности использования поставляемых коммунальных ресурсов и выведение энергосервисных компаний на рынок оказания коммунальных услуг.

Решение проблем экономии топливно-энергетических ресурсов на территории Калужской области возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления Калужской области и организациями Калужской области, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

Программа необходима для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения «деревня Рябцево» и создания условий для решения социальных проблем. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией объектов жилищно-коммунальной сферы сельского поселения «деревня Рябцево» и решение социальных вопросов.

Исключительная важность реализации Программы заключается в том, что конечные результаты ее выполнения равносильны вводу новых генерирующих мощностей. При этом финансовые затраты на ее реализацию значительно ниже, чем на строительство новых энергоустановок мощностью, эквивалентной мощности, высвободившейся в результате внедрения энергосберегающих мероприятий.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение энергоемкости валового регионального продукта сельского поселения «деревня Рябцево».

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов сельского поселения «деревня Рябцево» к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде;

- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в организациях бюджетной сферы сельского поселения «деревня Рябцево» и жилищном фонде сельского поселения «деревня Рябцево»;

- внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях бюджетной сферы сельского поселения «деревня Рябцево» и в жилищном фонде сельского поселения «деревня Рябцево»;

- привлечение к потреблению вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии;

- активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2017-2019 год.

- 4. Система основных мероприятий Программы

Программа предусматривает широкий спектр научно-технических и технологических мероприятий, направленных на создание и повышение эффективности использования ТЭР на территории сельского поселения «деревня Рябцево».

Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

- обеспечение основных стандартов энергопотребления;

- консолидация действий исполнительных органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления сельского поселения «деревня Рябцево», организаций в части решения вопроса повышения энергоэффективности;

- привлечение для реализации энергосберегающих проектов на территории Калужской области всех источников финансирования, включая средства областного и местных бюджетов и внебюджетные средства.

Система основных мероприятий Программы приведена в приложении к Программе.

Основными инструментами для реализации Программы являются приборный учет и энергетические обследования, использование которых позволит выявить причины потерь энергоресурсов и осуществить на следующих этапах необходимые энергосберегающие мероприятия.

Программа предусматривает меры по энергосбережению как в энергоснабжающих организациях области, так и у потребителей энергетических ресурсов сельского поселения «деревня Рябцево»:

- энергосбережение в сфере ЖКХ - область реализации программных мероприятий: энергосбережение в коммунальной энергетике и при эксплуатации жилищного фонда сельского поселения «деревня Рябцево»;

- сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере - область реализации программных мероприятий: объекты, находящиеся в муниципальной собственности;

- стимулирование, информационная поддержка и пропаганда энергосбережения - область реализации программных мероприятий: популяризация энергосбережения среди населения, стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, создание действенных механизмов понуждения к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов.

- 4.1. Энергосбережение в сфере ЖКХ

Постановление Правительства Калужской области от 14.05.2010 N 182 "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Калужской области" определило основные направления по повышению энергоэффективности в отрасли.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности жилищного фонда

Данные мероприятия предусматривают реализацию в жилых зданиях передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между абонентами в многоквартирных жилых домах, проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов, а также дальнейшее проведение работ по снижению энергопотерь.

Основные этапы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

1 этап - организация общедомового учета энергоресурсов;

2 этап - определение соответствия фактического энергопотребления расчетным параметрам;

3 этап - выявление причин превышения многоквартирным жилым домом уровня энергопотребления (энергетические обследования);

4 этап - реализация мероприятий по энергосбережению;

5 этап - мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.

Для повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов планируется проведение следующих мероприятий:

- организация индивидуального поквартирного учета энергоресурсов;

- использование современных оконных конструкций;

- утепление фасадов, стен, перекрытий подвалов и верхних этажей;

- установка теплоотражателей за отопительными приборами;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования;

- установка устройств плавного пуска электродвигателей лифтов;

- установка компенсаторов реактивной мощности;

- модернизация тепловых пунктов с установкой частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование;

- установка автоматизированных узлов управления параметрами теплоносителя;

- оптимальное сочетание магистрального и местного управления с установкой индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на многоквартирных жилых домах;

- использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;

- реконструкция водопроводных сетей;

- остекление лоджий и балконов в зданиях;

- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения (далее именуется - ГВС) в неотапливаемых подвалах и на чердаках;

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем;

- установка терморегуляторов на приборах отопления;

- установка балансировочных клапанов для систем отопления многоподъездных зданий;

- перевод домов на систему индивидуального поквартирного теплоснабжения.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Все необходимые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры можно разделить на три основных блока: организационные, технические и технологические.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

- проведение энергетического обследования;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий;

- анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

- анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

- оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

- установка современных приборов учета потребления и отпуска топливно-энергетических ресурсов;

- вывод из эксплуатации отопительных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности;

- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

- повышение экономичности и эффективности котельных путем перевода их с жидкого (дизтопливо) и твердого (каменный уголь) топлива на газ или местные виды топлива;

- внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям;

- использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;

- использование установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных, газопоршневых и турбодетандерных установок;

- снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;

- строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных материалов и технологий;

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

- установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая водоснабжение, газоснабжение, тепло- и электроснабжение), обеспечению постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

- Строительство и модернизация котельных с использованием

энергоэффективных технологий и оборудования

В случае технической возможности и экономической целесообразности Программой предусмотрено широкое внедрение современных технологий когенерации - производства энергии, основанного на совместной выработке тепловой и электрической энергии. Перспективными являются газотурбинные и газопоршневые установки. Их применение позволит не только повысить эффективность производства тепловой энергии и снизить потери при ее передаче, но и децентрализовать (где это экономически обосновано) ее производство, что будет способствовать развитию рыночных отношений.

К энергосберегающим мероприятиям Программы в области теплоснабжения относится повышение экономичности и эффективности котельных путем перевода их с жидкого (дизтопливо) и твердого (каменный уголь) топлива на газ или местные виды топлива. Одновременно необходимо создание автоматизированных систем учета и контроля за потреблением газа. Энергосбережение в газовом хозяйстве направлено на повышение эффективности работы котельного и теплопередающего оборудования, в том числе за счет установки локальных блочных котельных, использования индивидуальных тепловых пунктов, замены кожухо-трубных бойлеров на пластинчатые теплообменники, что значительно повышает коэффициент полезного действия оборудования, позволяет снизить эксплуатационные затраты и экономить газ, используемый на выработку тепла. Кроме того, экономия достигается за счет повышения эффективности и полноты сгорания газа путем плавного регулирования режимов горения.

Также предусматривается продолжение реализации проектов по установке системы телеметрии и узлов учета газа на газораспределительные пункты, что соответствует основным направлениям энергосбережения. Эта система позволяет поднять учет природного газа на котельных на качественно новый уровень, уменьшить потери из-за приборов учета низкой точности. При этом каждый вновь вводимый объект (котельная, топочная, газотурбинная установка и т.п.) должен быть оборудован узлами учета потребления газа в соответствии с требованиями Правил учета газа Российской Федерации от 10.10.1996 и Правил по метрологии ПР 50.2.019-2006, утвержденных приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.12.2006 N 325-ст.

- Строительство и замена тепловых сетей с использованием

энергоэффективных технологий и материалов

Основными методами снижения потерь в тепловых сетях являются:

- периодическая диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей;

- осушение каналов трасс тепловых сетей и прочистка дренажей;

- замена ветхих и, следовательно, наиболее часто повреждающихся участков тепловых сетей (прежде всего подвергаемых затоплениям) с использованием современных теплоизоляционных конструкций на основании результатов инженерной диагностики;

- восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах;

- обеспечение качественной водоподготовки подпиточной воды;

- организация электрохимзащиты трубопроводов;

- восстановление гидроизоляции стыков плит перекрытий  каналов трасс тепловых сетей;

- вентиляция каналов и камер;

- установка сильфонных компенсаторов;

- применение улучшенных трубных сталей и неметаллических трубопроводов;

- организация определения в режиме реального времени фактических потерь тепловой энергии в магистральных тепловых сетях по данным приборов учета тепловой энергии на тепловой станции и у потребителей с целью оперативного принятия решений по устранению причин возникновения повышенных потерь;

- усиление надзора при проведении аварийно-восстановительных работ со стороны административно-технических инспекций;

- оптимальное сочетание систем теплоснабжения потребителей с центральными и индивидуальными тепловыми пунктами.

Программой предусматривается смена приоритетов в расходовании средств с  замены участков тепловых сетей с трубами, поврежденными в процессе эксплуатации или летней опрессовки, на прогнозирование и предотвращение образования разрывов путем контроля скорости коррозии труб и принятия мер по ее снижению.

- 4.2. Сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

- рациональное энергопотребление;

- отказ от неэффективного  энергооборудования;

- оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

- предусматривание при строительстве объектов бюджетной сферы требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учета;

- разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

- предоставление возможности использования экономии бюджетных средств, выделяемых бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг, для финансирования расходов по энергосервисным контрактам.

Как и в сфере ЖКХ, проблемы сокращения энергетических потерь в бюджетной сфере также можно разделить на  организационные, технические и технологические.

- Организационные мероприятия по повышению энергоэффективности

на объектах бюджетной сферы

Основной проблемой низкой энергоэффективности в бюджетном секторе является отсутствие нормативной правовой базы, стимулирующей энергосбережение, и, как следствие, реальной заинтересованности руководителей организаций в экономии ТЭР.

Для повышения эффективности использования ТЭР в бюджетном секторе необходимо упорядочить вопросы, связанные с финансированием энергосберегающих мероприятий и дальнейшим учетом получаемой экономии.

Проведение энергосберегающих мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета.

Стимулирование энергосбережения в бюджетном секторе.

Предполагается поддержать развитие государственно-частных партнерств (далее - ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций.

ГЧП позволяет привлекать финансовые ресурсы частного сектора для модернизации объектов бюджетной сферы с возвратом средств за счет получаемой экономии на оплате коммунальных ресурсов и услуг комфорта.

Основной механизм ГЧП - это энергосервисный контракт.

С технической точки зрения повышение эффективности использования ТЭР достигается на основе внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.

Энергетический менеджмент включает в себя последовательные стадии:

- измерение объема потребления ТЭР с помощью систем приборного учета;

- проведение энергетических обследований и составление энергопаспортов объектов с целью выявления резервов снижения потребления ТЭР;

- выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем потребления ТЭР;

- реализация энергосберегающих мероприятий;

- мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.

- Технические и технологические мероприятия по повышению

энергоэффективности на объектах бюджетной сферы

К числу основных технических и технологических мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы относятся:

- установка приборов учета потребления ТЭР;

- утепление подвалов, плоской крыши, чердачных перекрытий, окон;

- теплоизоляция наружных стен;

- устройство теплоотражающих экранов за радиаторами;

- утепление труб внутренней разводки системы ГВС;

- восстановление рециркуляции в системе ГВС;

- промывка системы отопления здания;

- установка эффективной водоразборной арматуры;

- установка балансировочных вентилей на вводе в здание;

- наладка системы отопления;

- установка термостатов на отопительных приборах;

- замена элеваторных узлов на схему с насосом и системой регулирования и автоматизации;

- устройство индивидуальных тепловых пунктов;

- реконструкция узла регулирования температуры горячей воды в открытых системах теплоснабжения;

- устройство пофасадного регулирования здания;

- устройство периодического режима отопления здания;

- замена котельного оборудования на более эффективное;

- перекладка тепловых сетей;

- замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники и установка систем автоматического регулирования освещения.

- 4.3. Мероприятия по стимулированию энергоресурсосбережения

и повышения энергоэффективности

Создание благоприятных условий и стимулов для внедрения эффективных программ энергосбережения в Калужской области планируется развивать по следующим направлениям:

- совершенствование нормативного правового регулирования государственно-частного партнерства в сфере энергетики;

- заключение с потребителями ТЭР соглашений в части энергосбережения, в том числе определение оптимального коэффициента энергоэффективности устройств и помещений;

- совершенствование тарифной политики для субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных для энергосбережения и повышения энергоэффективности в Калужской области видах экономической деятельности;

- совершенствование мер государственной поддержки и стимулирования программ энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- организация и проведение областного конкурса на лучший энергосберегающий проект.

Для всех стимулирующих мер энергосбережения предусматривается разработка соответствующих нормативных правовых актов.

- 4.4. Информационное обеспечение энергосбережения

и пропаганда эффективного использования энергетических

ресурсов

Информационное обеспечение энергосбережения включает его массовую популяризацию среди населения и обучение персонала, создание доступных банков данных энергосберегающих мероприятий, технологий и оборудования, нормативно-технической документации, проведение конференций и семинаров по обмену опытом, пропаганду энергосбережения в средствах массовой информации и т.д.

Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в процесс энергосбережения жителей Калужской области планируется популяризация энергосбережения через:

- поддержку и развитие специализированного информационного интернет-сайта;

- телевидение (цикл просветительских передач по вопросам энергосбережения);

- рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях;

- выставки, семинары по энергосбережению, конференции;

- выпуск листовок и плакатов на тему энергосбережения в быту;

- развитие наружной рекламы;

- рекламу на общественном городском транспорте;

- проведение конкурсов, рейтингов;

- проведение конкурсов на лучшую форму пропаганды энергосбережения;

-пропаганду использования энергосберегающих технологий при потреблении коммунальных ресурсов.

Программными мероприятиями планируется организовать просветительскую работу и обучение руководителей и специалистов органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального комплекса, энергосервисных компаний, товариществ собственников жилья по техническим, правовым и финансовым вопросам, связанным с реализацией энергосберегающих решений в ЖКХ и бюджетной сфере.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов, внебюджетных финансовых средств (заемных и собственных средств потребителей энергетических ресурсов, средств инвесторов и собственных средств организаций области), привлекаемых в установленном порядке.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 годы составит 18173 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

| Годы | Итого (тыс. руб.) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет <*> | местные бюджеты <**> | внебюджетные источники <***> |
|  | 18173 | 13104 | 5069 |  |
| 2017 | 7280 | 6552 | 728 |  |
| 2018 | 7280 | 6552 | 728 |  |
| 2019 | 3613 |  | 3616 |  |

- 6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;

- в случае необходимости подготавливает и утверждает положения о порядке финансирования отдельных мероприятий Программы;

- подготавливает и представляет в установленном порядке в министерство финансов Калужской области и в министерство экономического развития Калужской области сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и на плановый период;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Программы соглашения об участии в Программе.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика Программы.

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств областного бюджета и местных бюджетов, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением инвестиционных ресурсов, производится на основании предложений заказчика Программы в порядке, установленном действующим законодательством.

- 7. Организация управления Программой и контроль за ходом

ее выполнения

Организация управления Программой и контроль  за ходом ее реализации основаны на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлены на координацию выполнения мероприятий Программы, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.

- 8. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация Программы позволит осуществить постепенный переход потребителей топливно-энергетических ресурсов на энергосберегающий путь функционирования и развития с привлечением инвестиций.

Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия может быть сделана только для конкретного объекта и выражена в снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производимой продукции.

Дополнительная эффективность Программы будет достигнута за счет ввода новых основных фондов, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, снижения "коммерческих потерь" электрической и тепловой энергии, а также за счет стимулирования и пропаганды бережного использования энергоресурсов и обучение персонала и воспитания потребителей.

Кроме того, выполнение мероприятий Программы будет способствовать обеспечению надежности тепло-, водо- и электроснабжения населенных пунктов, окажет положительное влияние на социальный климат в области, повысит дисциплину и уровень оплаты за потребленные ресурсы